## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do oferty zp 3/2024 „dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych do pracowni chemicznej”
Dane szkoły/placówki - Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
Nazwa pomieszczenia: SALA 02 Budynek A
L.p. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Wartość (w zł* - brutto)
1. | Zestaw nauczycielski w którego w 1 komplet wchodzi: Skład: 20 modeli atomów węgla, 20 modeli atomów wodoru, 20 modeli atomów tlenu, 10 modeli atomów azotu, 10 modeli atomów chloru, 10 modeli atomów siarki, 50 modeli wiązań. | 2
2. | Kulkowy Duży Zestaw Do Chemii Organicznej I Nieorganicznej: W skład zestawu wchodzą: atomy wodoru H, 14 szt., średnica 15 mm, atomy węgla C, 20 szt., średnica 22 mm, atomy tlenu O, 22 szt., średnica 22 mm, atomy azotu, 10 szt., średnica 22 mm, atomy siarki, 13 szt., średnica 22 mm, atomy fosforu, 7 szt., średnica 22 mm, atomy halogenków, 8 szt., średnica 15 mm, atomy metali 14 szt., średnica 22 mm, orbitale 2D, 18 szt. - wiązania średnie, 38 szt., wiązania średnie, 12 szt., wiązania długie giętkie, 36 szt. | 18
3. | Model Cząsteczki Grafitu trójwymiarowy model grafitu składa się z 3 warstw utworzonych z 45 atomów węgla C, średnica 23 mm, 67 łączników (2 rodzaje: grubsze szare i cieńsze fioletowe), długość 30 mm Model można składać i rozkładać | 1
4. | Model Cząsteczki Diamentu Model składa się z 4 warstw utworzonych:30 atomów węgla C, średnica 23 mm 40 łączników, długość 30 mm. Model można składać/rozkładać Model diamentu ma strukturę oktaedru (ośmiościanu). | 1
5. | Model Cząsteczki Fulerenu Skład zestawu: atomy węgla C, 60 szt., średnica 23 mm., łączniki, 100 szt., długość 30 mm | 1
6. | 12 Płytek-Typów Metali OPIS Komplet 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności i klasyfikacji. Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm. Metale i ich stopy: A aluminium, B mosiądz, C miedz, D brąz, E nikiel, F stal miękka, G stal galwanizowana, H stal nierdzewna niemagnetyczna, I stal nierdzewna magnetyczna, J cynk, K chrom, L ołów. | 3
7. | Zestaw 12 Preparatów Mikroskopowych – Podstawowy w skłąd wchodzi: OPIS: Włókna naturalne (bawełna), Włókna sztuczne (nylon), Nasiono kukurydzy, p.pp. – widoczne ziarna skrobi, Kryształki soli , Włókna naturalne (wełna), Włókna naturalne (jedwab), Łodyga dyni, p.pp. (roślina jednoliścienna, wiązka przewodząca zamknięta), Odnóże pszczoły miodnej, Ziarna pyłku, Pióro ptaka – fragm. (widoczna budowa), Polip stułbi – widoczna budowa morfologiczna, Krwinki czerwone żaby (rozmaz Wszystkie preparaty w zestawie mają mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu jak opisano powyżej, a nie tylko numer i spis wspólny. | 3
8. | Mikroskop Szkolny 400x-LED Bezprzewodowy. Mikroskop szkolny z nowoczesnym podświetleniem LED-owym i zasilany baterią akumulatorów umożliwiającymi minimum 60-godzinną pracę bez zasilania zewnętrznego (łatwe przenoszenie). Podczas ładowania baterii można bez przeszkód pracować z mikroskopem. Dołączona zewnętrzna ładowarka. Podstawowe parametry: okular 10x oraz 3 achromatyczne obiektywy: 4x, 10x i 40x (amortyzowany) wkręcane w tarczę rewolwerową, kondensor z diafragmą kołową. Wymiary: 15,5 x 12 x 30 (H) cm / 1,6 kg. | 9
9. | Waga laboratoryjna 600g, dokładność 0,1g | 1
10. | Waga analityczna 2100 g, dokładność 0,001g, czas stabilizacji 3s | 1
11. | pH-metr labolatoryjny,zestaw ze statywem na elektrody. pH-metr laboratoryjny wyposażony jest w wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz LCD. Dedykowany statyw obrotowy na elektody z 1 punktem zgięcia. Posiada kalibracje od 1 do 3 punktów, automatyczną kompensację temperatury, menu ustawień zawiera 5 opcji, dokładność: 0,01 pH. Kalibracja od 1 do 3 punktów z automatycznym rozpoznawaniem buforu. Automatyczna diagnostyka elektrod pokazuje nachylenie elektrody. Automatyczna kompensacja temperatury zapewnia dokładny pomiar pH. Automatyczne odczytywanie i blokowanie punktu końcowego pomiaru. Menu ustawień zawiera 5 opcji, w tym grupę buforów pH, liczbę punktów kalibracji, jednostkę temperatury, automatyczne wyłączanie, przywracanie ustawień fabrycznych itp. | 1
12. | Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy 250. rządzenie przeznaczone jest do prac laboratoryjnych i służy do podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną, umożliwia nastawę żądanej temperatury. Zakres pracy płaszcza grzewczego + do 350°C. Napięcie znamionowe 220V AC 50 HZ. Obok regulatora mocy umieszczono czerwoną lampkę sygnalizującą pracę. Gdy pokrętło regulatora wskazuje „0” lampka jest zgaszona. Górną część zamyka pierścień stalowy, nadając całemu urządzeniu estetyczny wygląd. Płaszcz grzewczy wykonany jest zgodnie z normami UE i oznaczony znakiem CE. | 10
13. | Termometr bagietkowy płyn - 00+150oC 1/1 L-300 | 20
14. | Szafa na odczynniki chemiczne - przechowywania substancji niebezpieczynych , Wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy), Szafa wykonana z metalu, posiada półki z regulowaną wysokością o nośności 50kg. Wymiary szafy : 180x80x40 +-5%, Kolor : popielaty, Wyposażenie: Szafa na odczynniki, rura z PP 2x1,5m lub rura alu 3m, kolano x 2szt, maskownica wentylacji, kieszeń na dokumenty (karty charakterystyk itp) | 1
15. | Zestaw Do Wykrywania I Badania Właściwości: Białek. Skład zestawu: • probówki szklane Boro 20 szt. • Bagietka szklana 200mm • Gruszka gumowa (do pipet) • Pipeta wielomiarowa Boro 5 ml • palnik spirytusowy z knotem • stojak nad palnik spirytusowy z siatką i ceramicznym środkiem • zakraplacz szklany • łapy do probówek drewniane 2 szt. • stojak do probówek • pipety Pasteura 3 ml 5 szt. • zlewka miarowa wysoka Boro 250 ml • Alkohol etylowy 96% 500 ml • Wodorotlenek sodu 250 g • Kwas azotowy (V) 250 ml • Octan ołowiu (II) 25g • Woda destylowana 1L • Siarczan miedzi 100 g • Formalina 100 ml •arkusz z etykietami do oznaczania próbek • instrukcja z ćwiczeniami i kartami pracy | 2
16. | Zestaw Do Wykrywania I Badania Właściwości: Cukrów. Skład: • Azotan srebra [10 g] • Bagietka szklana • Glukoza [50 g] • Okulary ochronne [4 szt.] • Rękawice laboratoryjne [10 szt.] • Sacharoza [100 g] • Siarczan miedzi [100 g] • Skrobia [100 g] • Szalki Petriego [12 szt.] • Woda amoniakalna [250 ml] • Wodorotlenek sodu [250 g] • Palnik spirytusowy z knotem • Zlewki miarowe [4 szt.] • Pipety Pasteura [10 szt.] • Szpatułka • Łapy do probówek, drewniana [2 szt.] • Probówki szklana [8 szt.] • Paski wskaźnikowe • Stojak do probówek • Stojak nad palnik z ceramicznym środkiem • instrukcja z ćwiczeniami i kartami pracy. Ważne: odczynniki można wykorzystać także do innych doświadczeń, np. wykrywania aldehydów lub ketonów. | 2
17. | Zestaw Do Wykrywania I Badania Właściwości: Skrobi. Skład obejmuje m.in.: • Bagietki szklanea 200 mm [4 szt.] • Jodyna – alkoholowy roztwór jodu [500 ml] • Łyżko-szpatułka • Pipety Pasteura [12 szt.] • Rękawice laboratoryjne [10 szt.] • Skrobia [100 g] • Szalki Petriego, szklane [24 szt.] • Zlewki miarowe wyskie Boro 250 ml [4 szt.] • instrukcja z ćwiczeniami i kartami pracy.Zestaw Do Wykrywania I Badania Właściwości: Skrobi | 2
18. | Zestaw Ekologiczny Do Badania Wody:estaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań (testów) każdego wskaźnika (razem 500 testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania; dołączone bufory do kalibracji). Zawartość zestawu umieszczona jest w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa sztucznego. | 1
19. | MIEDŹ METAL WIÓRY - czysty 250g | 1
20. | TLENEK MIEDZI(II) - czysty 250g | 1
21. | TLENEK MAGNEZU - czysty 250g | 1
22. | DWUTLENEK KRZEMU- czysty 250g | 1
23. | WODOROTLENEK SODU roztwór 5% - czysty 1l | 10
24. | WODOROTLENEK SODU - czysty 500g | 2
25. | KWAS SOLNY ROZTWÓR 10% - CZYSTY 1 l | 10
26. | TLENEK GLINU - czysty 500g | 1
27. | FENOLOFTALEINA roztwór 0,1% - czysty 500ml | 3
28. | TLENEK WAPNIA - CZYSTY 250g | 1
29. | CHLOREK ŻELAZA(III) BEZWODNY - CZYSTY 250g | 1
30. | CHLOREK ŻELAZA(II) 4HYDRAT - czysty 250g | 1
31. | SIARCZAN MIEDZI(II) 5HYDRAT - czysty 500g | 1
32. | MAGNEZ METAL WIÓRY- czysty 150g | 1
33. | AZOTAN SREBRA ROZTWÓR 1% - czysty 1l | 1
34. | CYNK METAL GRANULKI - CZYSTY 250g | 1
35. | SIARCZAN CYNKU 1HYDRAT - czysty 250g | 1
36. | CHLOREK SODU - CZDA 1kg | 2
37. | WĘGLAN POTASU 1,5HYDRAT - czysty 500g | 1
38. | CHLOREK AMONU - CZYSTY 500g | 1
39. | CHLOREK CYNKU BEZWODNY - czysty 500g | 1
40. | KWAS SIARKOWY 10% - CZYSTY 1l | 3
41. | GLIN METAL GRANULKI - CZYSTY 250g | 1
42. | NADMANGANIAN POTASU - CZYSTY 500g | 2
43. | SIARCZYN SODU BEZWODNY - CZYSTY 500g | 2
44. | SIARCZAN ŻELAZ(III) HYDRAT - czysty 250g | 1
45. | CYNA METAL GRANULKI - CZYSTA 250g | 1
46. | ETANOL SKAŻONY 96% 1ll | 5
47. | WODA DESTYLOWANA - CZDA 5l | 20
48. | Odczynniki chemiczne dla szkół ponadpodstawowych: Karty charakterystyk na płycie cd. Data ważności : Na każdym opakowaniu odczynnika powinna być data produkcji i data ważności. Termin ważności od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika. Zestaw zawiera 102 opakowań z róznymi odczynnikami i substancjami. Waga ok 10 kg | 2
49. | Biureta prosta kran PTFE skala nieb kl B 25ml | 20
50. | Pipeta wielomiarowa 1ml (0,01) kl AS certyfikat serii, skala Brązowa | 20
51. | Pipeta wielomiarowa 5ml (0,05) kl AS certyfikat serii, skala Brązowa | 20
52. | Pipeta wielomiarowa 10ml (0,1) kl AS certyfikat serii, skala Niebieska | 20
53. | Szkiełka zegarkowe. fi 50 mm krawędzie obtopione | 30
54. | Szkiełka zegarkowe. fi 100 mm krawędzie obtopione | 30
55. | Szalka Petriego 70 x 15 mm | 20
56. | Lejek do materiałów sypkich fi 060 | 20
57. | Lejek laboratoryjny szklany 75 | 30
58. | Bagietka - pręciki szklane fi 4-5 x 200 mm długość fi 4-5 x 200 mm długość | 50
59. | Zlewka niska 50 ml borokrzem | 30
60. | Zlewka niska 300 ml borokrzem | 30
61. | Zlewka niska 600 ml borokrzem | 10
62. | Kolba stożkowa szeroka szyja 250 ml EN ISO 24450 | 50
63. | Kolba okrągłodenna 250ml szlif 29/32 | 20
64. | Korek szklany pełny 29/32 odlew hutniczy | 20
65. | Korek szklany dmuchany WS 29/32 | 20
66. | Chłodnica spiralna z króćcami PP 200 WS 2x 29/32 | 10
67. | Nasadka łuk zwykły WSwew 29/32, WSzew 29/32 | 10
68. | Nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 29/29/14 | 10
69. | Osłona termometru - szklana z WS 14/23 dł 100mm | 10
70. | Nasadka z tubusem próżniowym -zgięta przył.PP 2 x 29/32 | 10
71. | Kolba stożkowa WS .29/32 poj. 250ml | 20
72. | Rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 250ml | 10
73. | Butelka z nakrętką 3.3 GL45 100ml | 150
74. | Butelka z nakrętką 3.3 GL45 500ml | 10
75. | Butelka z nakrętką oranż 3.3 GL 45 100ml | 50
76. | Butelka z nakrętką oranż 3.3 GL 45 500ml | 5
77. | Kroplomierz z pipetką. 30ml biały | 20
78. | Kolba miarowa kl B 250ml 14/23 - skala niebieska | 10
79. | Cylinder Kl A sk.nieb.CERTYF. 25ml st.szkło | 30
80. | Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 14*100 | 600
81. | Podnośnik z aluminium Typ 150 x 150 | 10
82. | Podstawa statywu wzór angielski. 250 x 160 mm pręt 10x0800 | 20
83. | Siatka z krążkiem ceramicznym 140x140 | 10
84. | Trójnóg okrągły ze stali, chromowany fi 125 h 200 | 10
85. | Łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem | 10
86 | Łapa do chłodnic 3 palce chromowana | 10
87. | Łapa uniwersalna półokrągła 0-8cm | 20
88. | Łącznik elementów statywu do fi 4-16 czarny | 20
89. | Pierścień zamknięty chromowany wraz z łącznikiem fi 60 | 10
90. | Palnik - płomień prosto, Palnik z zapłonem elektronicznym. temperatura pracy do 1300 st C, pojemność zbiornika 35g, czas pracy do~60 min. Palnik posiadajacy zawór bezpieczeństwa. Wymiary: 92 x 115 x 79 mm | 10
91. | Szczypce do tygli dł 250 | 10
92. | Łapa do rozdzielacza z PP (otwarta) | 10
93. | Pojemnik 300ml z butanem | 10
94. | Elektroda pH plastikowa 0-14 kolor pomarańczowy | 1
95. | Gruszka do pipet czerwona trzyzaworowa | 20
96. | Paski pH 0-14 ROLKA = 5m - kompletna | 10
97. | Paski pH w tubie op.=150szt zakres 0-14 | 10
98. | Uchwyt do probówek - drewniany klips rozchył 20mm gruby dł.20cmx1,5cm | 10
99. | Statyw na probówki z PP 18 miejsc o śred 15mm | 10
100. | Statyw na pipety | 10
101. | Tryskawka żółta GL 40 250ml | 10
102. | Podstawa do kolb 250ml wyk. z korka | 10
103. | Łyżeczko szpatułka z PP długość 180mm | 10
104. | Łyżeczko szpatułka długość. 175 metalowa | 10
105. | Pęseta końcówki ostre zagięte stal 18-8 dł 180mm | 10
106. | Taca laboratoryjna z melaminy BIAŁA wym. min 295 x 208 x 24 mm | 10
107. | Szczotka do biuret 25ml | 10
108. | Szczotka do probówek z kogucikiem mała Szczotka do probówek z kogucikiem mała Szczotka do probówek z kogucikiem mała | 10
109. | Szczotka do kolb stożkowych 150ml | 10
110. | Sączki jakościowe średnie 090 | 5
111. | Bibuła jakościowa średnia 450 x 560 op=100ark. gr 65 | 10
112. | Pipeta Pasteura z znacznikiem 2,0ml op=500szt | 2
113. | ŁYŻECZKA DO SPALAŃ z stali nierdzewnej | 10
114. | KOSZTY DOSTAWY I MONTAŻU | KPL.
Razem: