W dniu 15 czerwca 2016 roku wpłynęły kolejne 2 zapytania w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. "Usunięcie skutków zalania pomieszczeń hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga aby podłoga sportowa posiadała certyfikat wraz z raportem badań przeprowadzonych przez zrzeszoną w ISSS International Association for Sports Surface Sciences (Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych) potwierdzających zgodność systemu z normą EN14904?

Odpowiedź na pytanie 2:

Podłoga sportowa powinna posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z wymogami normy EN 14904:2009, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr. 3: Czy zamawiający będzie wymagał zastosowania w systemowej podłodze sportowej warstwy ślepej podłogi?

Odpowiedź na pytanie 3:

W związku z ograniczoną wysokością do dyspozycji (różnica pomiędzy poziomem istniejącej warstwy podłoża a wysokością posadzki w korytarzu i pomieszczeniach przyległych do hali sportowej) nie ma miejsca na zastosowanie dodatkowej warstwy ślepej podłogi. Jej funkcję zapewniają dwie warstwy płyty OSB grubości 10 mm każda, ułożone naprzemiennie.